## Sheet1
岚山文化服务中心维修项目2
序号 | 场馆 | 维修项目/名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 位置 | 故障说明 | 维修标准 | 备注
1 | 城规馆 | 染色灯 | 5 | 个 |  |  | 城规馆一楼展厅总规沙盘 | 灯不亮 | 原件维修 | 万瑞/WR-LED5403
2 |  | 总规沙盘单元板 | 1 | 个 |  |  | 城规馆一楼展厅总规沙盘 | 单元板画面不能正常显示 | 原件维修 | P6-16J-1GH3H02135HD
3 |  | 摇头灯 | 3 | 个 |  |  | 城规馆一楼展厅总规沙盘 | 灯不亮 | 原件维修
4 |  | 高杆灯 | 1 | 个 |  |  | 北广场东北高杆灯 | 短路跳闸 | 电工维修 | 含路灯车
5 | 图书馆 | 天花板渗水 | 1 | 处 |  |  | 图书馆二楼健身房 | 从天花板上方往下渗水 | 开凿三楼地面，查找漏水点，修复防水层，恢复地面及天花板
6 | 文化馆 | 桌椅维修 | 29 | 张 |  |  | 文化馆 | 29张漆面受损 | 漆面刮除重新喷漆，保持原有颜色 | 需要返厂喷漆，包括来回运费
7 |  | 桌椅维修 | 22 | 张 |  |  | 文化馆 | 22张散架 | 用连接件固定
8 |  | 放映机，型号nec2300s | 1 | 台 |  |  | 文化馆放映室 | SM服务器故障 | 返厂或协调技术人员维修 | 暂估价
9 |  | 直饮水机 | 4 | 台 |  |  | 文化馆一楼二楼卫生间门口 | 直饮水机水垢严重，水龙头漏水，净水器不好且出水异味较大 | 更换RO反渗透净水器,，更换水龙头，热水器水垢清洗 | 更换
10 |  | 二楼走廊光导照明天窗 | 4 | 处 |  |  | 文化馆二楼走廊 | 天窗接缝处漏水 | 进行修补，重新做好防渗水 | 维修
11 |  | 立式单级离心泵 | 2 | 台 |  |  | 地下室地源热泵房 | 轴头腐蚀严重，漏水 | 拆除更换离心泵 | 150LQL200-28-22/4
12 |  | DN100止回阀 | 2 | 个 |  |  | 地下室地源热泵房 | 止回阀坏，漏水 | 更换dn100止回阀 | 更换
13 |  | 监控 | 12 | 个 |  |  | 文化中心 | 通讯故障或电源故障 | 恢复正常 | 换海康2球机、5个400W枪机、维修等
14 |  | 空调地埋管道 | 1 | 处 |  |  | 文化中心 | 空调地埋管道漏水 | 找漏水点，修补恢复 | 利用专业设备探测漏水点
15 |  |  | 合计
备注： 1.以上单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金、卫生清理、一定范围内的风险费用等全部费用。 2.未注明规格、型号、颜色的按照更换前规格、型号、颜色实施。 3.放映机维修为暂估价。